## Partes
Familia | Tipo | Categoría | Código | Nombre fácil (ES) | Nombre manual (EN) | Especificación | Peso | Plantas | Códigos alternativos | Nota | Imagen (web)
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Estructura | 300005753 | Base del reductor (silla poste motriz) | Slew Drive Seat | 285×125×10 mm | 5,99 kg | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC |  |  | img/arc-300005753-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Estructura | 300001229 | Silla de poste general (U) | Post Seat | 202×284×110×10 mm | a/p | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC |  | AGC: poste general 1 usa Post Seat 300003498. | img/arc-300001229-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Estructura | 300003498 | Silla de poste general 1 (Aguas Claras) | Post Seat (General post 1) | — | a/p | AGC |  |  | img/arc-300003498-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Estructura | 300000455 | Aro asiento de rodamiento | Bearing Seat | Φ217×98 mm | 1,88 kg | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC |  |  | img/arc-300000455-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Estructura | 300004331 | Rodamiento plástico (media luna) | Plastic Bearing | R107,5×125 mm | 0,52 kg | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC |  |  | img/arc-300004331-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Estructura | 300010583 | Conector / empalme tubo de torque | Tube Connector | 154×73,5×50×6,0×375 mm | 5,75 kg | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC |  |  | img/arc-300010583-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Estructura | 300003234 | Tapa tubo de torque | Tube Cover | 144×144×30×0,8 mm | 0,21 kg | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC |  |  | img/arc-300003234-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Estructura | 300003378 | Placa de refuerzo reductor (TT↔slew) | Slew Drive Reinforcing Plate | 80×40×5,0 mm | 0,11 kg | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA |  | AGC usa 300000953. | img/arc-300003378-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Estructura | 300000953 | Placa de refuerzo reductor (Aguas Claras) | Slew Drive Reinforcing Plate (AGC) | — | — | AGC |  |  | img/arc-300000953-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Estructura | 300016826 | Soporte fijo eje de transmisión | Transmission Shaft Fixed Plate | 140×60×75 mm | 0,25 kg | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC |  |  | img/arc-300016826-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Estructura | 300002318 | Acople eje de transmisión (pieza gruesa) | Transmission Shaft Connection | 41,5×41,5×3,0×400 mm | 1,98 kg | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC |  |  | img/arc-300002318-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Estructura | 300004325 | Buje plástico eje de transmisión | Transmission Shaft Plastic Bearing | Φ80×76 mm | 0,06 kg | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC |  |  | img/arc-300004325-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Estructura | 300001077 | Grapa de correa (purlin sin riostra) | Clamp Fixed Member 2 | 65×30×3,0×200 mm | 0,52 kg | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA |  | AGC usa 300023527. | img/arc-300001077-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Estructura | 300023527 | Grapa de correa sin riostra (Aguas Claras) | Clamp Fixed Member 2 (AGC) | — | 0,61 kg | AGC |  |  | img/arc-300023527-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Estructura | 300001091 | Grapa de correa (purlin con riostra) | Clamp Fixed Member 3 | 75×30×3,0×220 mm | 0,61 kg | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA |  | AGC usa 300023528. | img/arc-300001091-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Estructura | 300023528 | Grapa de correa con riostra (Aguas Claras) | Clamp Fixed Member 3 (AGC) | — | 0,61 kg | AGC |  |  | img/arc-300023528-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Estructura | 300000939 | Suplemento (golilla gruesa) 20-40 base reductor | Gasket 20-40 | Φ40×6,0 mm | 0,04 kg | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC |  |  | img/arc-300000939-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Estructura | 300000975 | Suplemento (placa) 20-60 base reductor | Gasket 20-60 | 60×60×6,0 mm | 0,15 kg | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC |  |  | img/arc-300000975-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Estructura | 300012410 | Cable de tierra tubo ↔ poste | Grounding Cable | Φ12-Φ8, 8 AWG, L=300 mm | 0,04 kg | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC |  |  | img/arc-300012410-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Estructura | 300004338 | Abrazadera de cable de tierra | Grounding Cable Hoop | 141×20×1,0 mm | 0,21 kg | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC |  |  | img/arc-300004338-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Estructura | 300003285 | Golilla de puesta a tierra (dentada) | Grounding Washer | 16×16×1,2×Φ7 mm | 0,002 kg | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA |  | AGC usa 300003284. | img/arc-300003285-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Estructura | 300003284 | Golilla de puesta a tierra (Aguas Claras) | Grounding Washer (AGC) | — | 0,002 kg | AGC |  |  | img/arc-300003284-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Accionamiento | 300014090 | Reductor principal 7" con motor (slew drive) | 7in Slew Drive (with motor) | VD7PA227-120S128-D25.4-SH045 | 80 kg | DSM,SLU,ALD,LLA | RTN/AGC: 300018414 | Reductor sinfín 60:1, ratio total 421,89:1; motor 28 VDC 3,4 A; holding 40 kN·m; IP65. | img/arc-300014090-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Accionamiento | 300018414 | Reductor principal 7" con motor (RTN / Aguas Claras) | 7in Slew Drive (with motor) — RTN/AGC | 7 in Slew Drive + motor | 80 kg | RTN,AGC |  | Cotización RTN 2024: USD 631,89 EXW c/u. | img/arc-300018414-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Accionamiento | 300014091 | Reductor esclavo A (sin motor, soporte tubo) | 7in Slave Drive A | VD7PA227-120S128-B25.4 | 69,9 kg | DSM,SLU,ALD,LLA | RTN/AGC: 300018415 |  | img/arc-300014091-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Accionamiento | 300018415 | Reductor esclavo A (RTN / Aguas Claras) | 7in Slave Drive A — RTN/AGC | 7 in Slave Drive A | 69,9 kg | RTN,AGC |  | Cotización RTN 2024: USD 473,92 EXW c/u. | img/arc-300018415-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Accionamiento | 300014092 | Reductor esclavo B (con eje pasante) | 7in Slave Drive B | VD7PA227-120S128-D25.4 | 69,9 kg | DSM,SLU,ALD,LLA | AGC: 300017894 | En 3 puntos fijos aparece en la lista de repuestos DS (10 u). | img/arc-300014092-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Accionamiento | 300017894 | Reductor esclavo B (Aguas Claras, 4 puntos fijos) | 7in Slave Drive B — AGC | 7 in Slave Drive B | 69,9 kg | AGC |  |  | img/arc-300017894-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Accionamiento | 300021210 | Motor DC del reductor | 7in Motor | SH045-2-LLT · 28 VDC · 3,4 A · IP65 | 10 kg | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC |  |  | img/arc-300021210-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Electrónica | 300003761 | Caja controlador AI (TCU por tracker, con parada de emergencia) | AI Control Box | AI Controller + antena | 3,5 kg | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA | AGC: AI-2 300026604 | RTN cotiza 'AI Controller + Wireless Antenna' USD 380,60 (mercancía peligrosa, vía marítima). | img/arc-300003761-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Electrónica | 300026604 | Caja controlador AI-2 (Aguas Claras) | AI-2 Control Box | AI-2 controller | 10 kg | AGC |  |  | img/arc-300026604-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Electrónica | 300027458 | Caja relé AI-2 (en poste anemómetro) | AI-2 Relay Control Box | — | — | AGC |  | Se monta con abrazadera 300028411 y placa 300028412. | img/arc-300027458-fig.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Electrónica | 300001020 | Abrazadera caja de control (al tubo) | Control Box Hoop | 142×135×3,0×30 R30 mm | 0,31 kg | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC |  |  | img/arc-300001020-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Electrónica | 300012450 | Cable tierra caja de control | Control Box Grounding Cable | 500 mm, 8 AWG | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC |  |  | img/arc-300012450-fig.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Electrónica | 300000973 | Soporte de antena (sobre reductor) | Antenna Fixed Support | 140×60×65×2,0 mm | 0,15 kg | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC |  |  | img/arc-300000973-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Electrónica | 300003764 | Caja de comunicaciones (NCU de planta, con anemómetro y antena) | Communication Box | AT.COM.A.L2.V4.1.F1.2400.E | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA | AGC: 300023937 | Cotización RTN 2024: USD 1.685,98 EXW. | img/arc-300003764-fig.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Electrónica | 300023937 | Caja de comunicaciones (Aguas Claras) | Communication Box (AGC) | — | — | AGC |  |  | img/arc-300023937-fig.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Electrónica | — | Anemómetro (viene con la caja de comunicaciones) | Wind Speed Sensor | Montaje 4-4,5 m sobre suelo | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC |  |  | img/arc-wind-speed-sensor-fig.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Electrónica | 300000574 | Soporte antena de comunicaciones | Communication Antenna Holder | 40×40×4,0×665 mm | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC |  |  | img/arc-300000574-fig.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Electrónica | 300000929 | Abrazadera B soporte antena | Hoop B (antenna holder) | R15,5×3,5×60×70 mm | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC |  |  | img/arc-300000929-fig.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Electrónica | 300000947 | Abrazadera A | Hoop A | R30×80×3,5 mm | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Electrónica | 300001009 | Abrazadera caja de comunicaciones | Communication Box Hoop | 123×115×3,0×30 mm | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC |  |  | img/arc-300001009-fig.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Electrónica | 300001114 | Placa de montaje caja de comunicaciones | Communication Box Mounting Plate | 40×20×3,0×530 mm | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC |  |  | img/arc-300001114-fig.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Electrónica | 300018645 | Poste anemómetro (hincado) | Wind Sensor Post | C170×100×30×4,0×2000 mm | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC |  |  | img/arc-300018645-fig.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Electrónica | 300018646 | Poste intermedio anemómetro | Wind Sensor Mid Pole | 180×180×2508 mm | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA | AGC: 300023851 |  | img/arc-300018646-fig.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Electrónica | 300018647 | Asiento del anemómetro | Wind Sensor Seat | 240×240×2911 mm | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC |  |  | img/arc-300018647-fig.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Electrónica | 300000730 | Placa conexión asiento anemómetro | Wind Sensor Seat Connector | 240×122×12,0 mm | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC |  |  | img/arc-300000730-fig.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Electrónica | 300014034 | Kit de diagnóstico EB-2400 (Ebyte 2400) | Debug toolkit | — | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Electrónica | 300022774 | Cable extensión DC 10 m (alimentación AI box) | DC extension cable 10 m | 2,5 mm², conector Handa | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC | 12 m: 300022775 · 0,2 m: 300022776/77 |  | img/arc-300022774-fig.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300001949 | Perno M20×100 (reductor ↔ base) — 290 N·m | Bolt M20×100 gr.10.9 | M20×100 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC |  |  | img/arc-300001949-fig.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300001730 | Tuerca M20 (reductor) | Nut M20 | M20 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300004385 | Perno largo M16×190 (empalme TT) — 160 N·m | Bolt M16×190 | M16×190 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC |  |  | img/arc-300004385-fig.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300001822 | Perno M16×50 (empalme TT, sillas) — 210 N·m | Bolt M16×50 gr.8.8 | M16×50 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC |  |  | img/arc-300001822-fig.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300004374 | Tuerca M16 | Nut M16 | M16 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300001481 | Golilla plana 16 | Flat Washer 16 | 16 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300001675 | Golilla plana grande 16 | Big Flat Washer 16 | 16 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300004360 | Golilla de presión 16 | Spring Washer 16 | 16 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300004401 | Perno T M12×200 (grapa correa) — 80 N·m | T-Bolt M12×200 | M12×200 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC |  |  | img/arc-300004401-fig.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300001727 | Perno M12×60 (grapa correa) | Bolt M12×60 | M12×60 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300001690 | Perno M12×40 (asiento rodamiento ↔ silla) — 80 N·m | Bolt M12×40 | M12×40 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC |  |  | img/arc-300001690-fig.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300001548 | Tuerca con flange M12 | Flange Nut M12 | M12 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC |  |  | img/arc-300001548-fig.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300001527 | Tuerca M12 | Nut M12 | M12 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300001405 | Golilla plana 12 | Flat Washer 12 | 12 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300004370 | Golilla plana grande 12 | Big Flat Washer 12 | 12 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300008860 | Golilla de presión 12 | Spring Washer 12 | 12 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300001661 | Perno M10×50 (poste anemómetro) — 40 N·m | Bolt M10×50 | M10×50 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300001471 | Tuerca M10 | Nut M10 | M10 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300001369 | Golilla plana 10 | Flat Washer 10 | 10 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300004349 | Golilla de presión 10 | Spring Washer 10 | 10 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300003644 | Perno M8×70 (acople eje transmisión) — 15 N·m | Bolt M8×70 | M8×70 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC |  |  | img/arc-300003644-fig.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300001591 | Perno allen M8×60 (eje ↔ reductor) — 15 N·m | Bolt M8×60 (socket) | M8×60 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300001530 | Perno M8×30 (caja comunicaciones) | Bolt M8×30 | M8×30 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300003628 | Perno M8×30 abrazadera caja control — 10 N·m | Bolt M8×30 (control box) | M8×30 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300001515 | Perno M8×25 (abrazadera cable tierra) — 15 N·m | Bolt M8×25 | M8×25 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300001495 | Perno M8×20 | Bolt M8×20 | M8×20 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300001415 | Tuerca M8 | Nut M8 | M8 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300003598 | Tuerca M8 caja control | Nut M8 (control box) | M8 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300003572 | Golilla plana 8 | Flat Washer 8 | 8 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300001347 | Golilla plana 8 caja control | Flat Washer 8 (control box) | 8 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300001402 | Golilla plana grande 8 | Big Flat Washer 8 | 8 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300001328 | Golilla de presión 8 | Spring Washer 8 | 8 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300003570 | Golilla de presión 8 caja control | Spring Washer 8 (control box) | 8 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300001443 | Perno M6×30 (anemómetro / antena) — 8 N·m | Bolt M6×30 | M6×30 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300001436 | Perno M6×20 | Bolt M6×20 | M6×20 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300001357 | Tuerca M6 | Nut M6 | M6 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300004343 | Golilla plana 6 | Washer 6 | 6 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300001365 | Golilla grande 6 | Big Washer 6 | 6 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300001313 | Golilla de presión 6 | Spring Washer 6 | 6 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300002028 | Tornillo autoperforante (cable tierra caja control) | Self-tapping screw | 6,3-14×25 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | 300004324 | Sellante de roscas Loctite 263 (pernos M16×30 TT↔slew, 10 hilos) | Screw thread sealant | 50 ml | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC |  |  | img/arc-300004324-fig.png
Arctech SkySmart II | Parte estándar | Ferretería | (con slew) | Perno M16×30 10.9 (viene con el reductor, 16 u, 210 N·m) | Bolt M16×30 gr.10.9 | M16×30 | — | ALD,DSM,RTN,SLU,LLA,AGC |  |  | img/arc-bolt-m16-30-gr-10-9-fig.png
Arctech SkySmart II | Parte específica de proyecto | Estructura | 300022753 | Tubo de torque 1 | Torque Tube 1 | ST140×3,0×9730, R28 |  | SLU,DSM |  |  | img/arc-300022753-slu-dsm-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte específica de proyecto | Estructura | 300022754 | Tubo de torque 2 | Torque Tube 2 | ST140×3,0×10310, R28 |  | SLU,DSM
Arctech SkySmart II | Parte específica de proyecto | Estructura | 300022755 | Tubo de torque 3 | Torque Tube 3 | ST140×2,75×10310, R28 |  | SLU,DSM
Arctech SkySmart II | Parte específica de proyecto | Estructura | 300022756 | Tubo de torque 4 | Torque Tube 4 | ST140×2,75×9010, R28 |  | SLU,DSM
Arctech SkySmart II | Parte específica de proyecto | Estructura | 300022757 | Tubo de torque 5 | Torque Tube 5 | ST140×3,0×9010, R28 |  | SLU,DSM
Arctech SkySmart II | Parte específica de proyecto | Estructura | 300022758 | Tubo de torque 6 | Torque Tube 6 | ST140×3,5×9510, R28 |  | SLU,DSM
Arctech SkySmart II | Parte específica de proyecto | Estructura | 300022759 | Poste motriz 1 | Driver Post 1 | H203×102×5,8×6,5×3912 |  | SLU,DSM |  |  | img/arc-300022759-slu-dsm-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte específica de proyecto | Estructura | 300022760 | Poste motriz 2 | Driver Post 2 | H203×102×5,8×6,5×4212 |  | SLU,DSM
Arctech SkySmart II | Parte específica de proyecto | Estructura | 300022761 | Poste general 1 | General Post 1 | H200×100×3,3×4,2×3942 |  | SLU,DSM |  |  | img/arc-300022761-slu-dsm-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte específica de proyecto | Estructura | 300022762 | Poste general 2 | General Post 2 | H200×100×4,3×5,2×4742 |  | SLU,DSM
Arctech SkySmart II | Parte específica de proyecto | Estructura | 300022763 | Poste general 3 | General Post 3 | H200×100×4,3×5,2×4742 |  | SLU,DSM
Arctech SkySmart II | Parte específica de proyecto | Estructura | 300022764 | Correa (purlin) sin riostra | Purlin pre-assemble 1 | 30×80×26×1,5×2976 |  | SLU,DSM |  |  | img/arc-300022764-slu-dsm-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte específica de proyecto | Estructura | 300018620 | Correa (purlin) con riostra | Purlin pre-assemble 7 | 30×80×26×1,5×2976 |  | SLU,DSM |  |  | img/arc-300018620-slu-dsm-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte específica de proyecto | Estructura | 300020329 | Eje de transmisión 1 | Transmission Shaft 1 | ST40×1,8×7606 |  | SLU,DSM,RTN |  |  | img/arc-300020329-slu-dsm-rtn-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte específica de proyecto | Estructura | 300020330 | Eje de transmisión 2 | Transmission Shaft 2 | ST40×1,8×6450 |  | SLU,DSM,RTN
Arctech SkySmart II | Parte específica de proyecto | Estructura | 300020331 | Eje de transmisión 3 | Transmission Shaft 3 | ST40×1,8×7050 |  | SLU,DSM,RTN
Arctech SkySmart II | Parte específica de proyecto | Estructura | 300020332 | Eje de transmisión 4 | Transmission Shaft 4 | ST40×1,8×5706 |  | SLU,DSM
Arctech SkySmart II | Parte específica de proyecto | Estructura | 300024509 | Poste motriz 1 (USD 147,08) | Driver Post 1 | ver anexo BOM RTN |  | RTN
Arctech SkySmart II | Parte específica de proyecto | Estructura | 300024511 | Poste general 1 (USD 115,33) | General Post 1 | ver anexo BOM RTN |  | RTN
Arctech SkySmart II | Parte específica de proyecto | Estructura | 300024512 | Poste general 2 (USD 115,33) | General Post 2 | ver anexo BOM RTN |  | RTN
Arctech SkySmart II | Parte específica de proyecto | Estructura | 300024513 | Poste general 3 (USD 92,26) | General Post 3 | ver anexo BOM RTN |  | RTN
Arctech SkySmart II | Parte específica de proyecto | Estructura | 300024514 | Tubo de torque 1 (USD 280,41) | Torque Tube 1 | ver anexo BOM RTN |  | RTN
Arctech SkySmart II | Parte específica de proyecto | Estructura | 300024515 | Tubo de torque 2 (USD 239,84) | Torque Tube 2 | ver anexo BOM RTN |  | RTN
Arctech SkySmart II | Parte específica de proyecto | Estructura | 300024516 | Tubo de torque 3 (USD 225,62) | Torque Tube 3 | ver anexo BOM RTN |  | RTN
Arctech SkySmart II | Parte específica de proyecto | Estructura | 300024517 | Tubo de torque 4 (USD 273,96) | Torque Tube 4 | ver anexo BOM RTN |  | RTN
Arctech SkySmart II | Parte específica de proyecto | Estructura | 300024518 | Tubo de torque 5 (USD 210,05) | Torque Tube 5 | ver anexo BOM RTN |  | RTN
Arctech SkySmart II | Parte específica de proyecto | Estructura | 300032921 | Correa (purlin) sin riostra | Purlin pre-assemble 1 | 30×80 (11,67 kg) |  | AGC |  |  | img/arc-300032921-agc-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte específica de proyecto | Estructura | 300032950 | Correa (purlin) con riostra | Purlin with Bracing 2 | (14,91 kg) |  | AGC |  |  | img/arc-300032950-agc-ficha.png
Arctech SkySmart II | Parte específica de proyecto | Estructura | 300023851 | Poste intermedio anemómetro (AGC) | Wind Sensor Mid Pole | — |  | AGC |  |  | img/arc-300023851-agc-fig.png
Arctech SkySmart II | Parte específica de proyecto | Estructura | 300028411 | Abrazadera caja relé AI-2 | Relay Control Box Hoop | — |  | AGC |  |  | img/arc-300028411-agc-fig.png
Arctech SkySmart II | Parte específica de proyecto | Estructura | 300028412 | Placa fijación caja relé AI-2 | Relay Control Box fixing plate | — |  | AGC |  |  | img/arc-300028412-agc-fig.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 1) | Estructura | 420-00080-XX | Soporte de fundación alto (1,5 m) | Bracket, foundation, motor N-S track, 1.5 m | FOUNDATION BRACKET, TALL |  | SVI |  |  | img/alion-1.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 2) | Estructura | 420-00009-XX | Soporte de fundación corto (1,3 m) | Bracket, foundation, motor N-S track, 1.3 m | FOUNDATION BRACKET, SHORT |  | SVI |  |  | img/alion-2.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 3A) | Estructura | 420-00024-XX | Soporte reductor 5" | Weldment, bracket, slew drive SE5C, raised foundation | 5" SLEW DRIVE BRACKET |  | SVI |  |  | img/alion-3a.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 3B) | Estructura | 420-00131-XX | Espaciador horizontal reductor 3" | Bracket, height adjuster, 5" to 3" slew | 3" SLEW HORIZONTAL SPACER |  | SVI |  |  | img/alion-3b.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 4) | Estructura | 420-00023-XX | Adaptador reductor 5" | Weldment, adaptor, SE5C, round, male-male | 5" SLEW DRIVE ADAPTOR |  | SVI |  |  | img/alion-4.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 5A) | Accionamiento | 407-00003-XX | Reductor 5" con motor | Assembly, 5" slewing drive and motor | 5" SLEW DRIVE |  | SVI |  | Repuesto recomendado Alion (10 MW): 3 u · 9 sem | img/alion-5a.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 5B) | Accionamiento | 407-00007-01 | Reductor 3" con motor | Assembly, 3" slewing drive and motor | 3" SLEW DRIVE |  | SVI |  | Repuesto recomendado Alion (10 MW): 3 u · 9 sem | img/alion-5b.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual —) | Accionamiento | 407-00002-XX | Motor DC del reductor | DC drive motor | DC DRIVE MOTOR |  | SVI |  | Repuesto recomendado Alion (10 MW): 10 u · 9 sem | img/alion-407-00002-xx.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 6) | Accionamiento | 420-00007-XX | Tubo espaciador adaptador eje | Tube, spacer, drive shaft adapter, SE5C | SLEW DRIVE ADAPTOR SPACER |  | SVI |  |  | img/alion-6.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 7A-F) | Accionamiento | 420-00241/242-XX | Tubo de transmisión 75 mm (intermedio / adaptador, largo según BOM) | Tube, drive, 75 mm OD, A=yyyy (see project BOM) | INTERMEDIATE / ADAPTER TUBE |  | SVI |  | Repuesto recomendado Alion (10 MW): 10 u (5 u adaptador) · 10 sem | img/alion-7a-f.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 8) | Accionamiento | 420-00012-XX | Buje de acople flexible | Bushing, coupling | BUSHING, FLEX COUPLING |  | SVI |  | Repuesto recomendado Alion (10 MW): 40 u · 8 sem | img/alion-8.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 9) | Accionamiento | 420-00002-XX | Deslizador de acople flexible | Slider, flexible coupling | SLIDER, FLEX COUPLING |  | SVI |  | Repuesto recomendado Alion (10 MW): 20 u · 8 sem | img/alion-9.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 10) | Estructura | 820-00037-XX | Cremallera curva (arco) | Assy, curved rack | CURVED RACK |  | SVI |  | Repuesto recomendado Alion (10 MW): 10 u · 10 sem | img/alion-10.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 11) | Estructura | 820-00038-01 | Brazo pivote alto | Assy, pivot arm and brackets, tall | PIVOT ARM, TALL |  | SVI |  | Repuesto recomendado Alion (10 MW): 10 u · 10 sem | img/alion-11.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 12) | Estructura | 820-00038-00 | Brazo pivote estándar | Assy, pivot arm and brackets | PIVOT ARM |  | SVI |  | Repuesto recomendado Alion (10 MW): 10 u · 10 sem | img/alion-12.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 13) | Estructura | 420-00125-XX | Rayo / tirante tubular | Spoke, tube | SPOKE |  | SVI |  | Repuesto recomendado Alion (10 MW): 10 u · 10 sem | img/alion-13.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 14) | Estructura | 810-00009-XX | Pata A-frame reforzada alta | Assembly, leg, reinforced, tall | LEG, TALL |  | SVI |  | Repuesto recomendado Alion (10 MW): 10 u · 10 sem | img/alion-14.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 15) | Estructura | 810-00009-XX | Pata A-frame reforzada | Assembly, leg, reinforced | LEG |  | SVI |  | Repuesto recomendado Alion (10 MW): 10 u · 10 sem | img/alion-15.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 16) | Estructura | 420-00110-XX | Pie de A-frame | Foot, A-frame | FOOT |  | SVI |  | Repuesto recomendado Alion (10 MW): 10 u · 10 sem | img/alion-16.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 17) | Estructura | 420-00035-XX | Tirante A-frame con buje | Assy, tie & bushing | A-FRAME TIE |  | SVI |  | Repuesto recomendado Alion (10 MW): 10 u · 10 sem | img/alion-17.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 18) | Accionamiento | 420-00004-XX | Piñón storm-lock | Pinion and driver, storm lock, metric, asymmetric | PINION |  | SVI |  | Repuesto recomendado Alion (10 MW): 10 u · 10 sem | img/alion-18.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 19A-C) | Estructura | 420-00240/239/238-XX | Correa (purlin) larga / media / corta | Purlin, single bolt mount (X-long / long / short) | PURLIN |  | SVI |  | Repuesto recomendado Alion (10 MW): 10 u c/u · 10 sem | img/alion-19a-c.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 20) | Estructura | 820-00071-XX | Riostra | Brace, tall | BRACE |  | SVI |  | Repuesto recomendado Alion (10 MW): 10 u · 10 sem | img/alion-20.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 21) | Estructura | 420-00027-XX | Extensión de correa (canal C) | Extension, C-channel, purlin, PAC | PURLIN EXTENSION |  | SVI |  |  | img/alion-21.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 22) | Electrónica | 420-00030-XX | Soporte (strut) del TCU | Strut, universal sheet, P4Q, 1.2 mm | STRUT, TCU |  | SVI |  |  | img/alion-22.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 23) | Electrónica | 810-00001-XX | Controlador de tracker TCU (P4Q, ZigBee, batería 6 Ah) | Tracker Control Unit (TCU) — P4Q SL-SPT-6Ah | TCU |  | SVI |  | Repuesto recomendado Alion (10 MW): 5 u · 12 sem | img/alion-23.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 24) | Electrónica | 142-00003-XX | Panel auxiliar 30 W (TCU 3 Ah) | PV panel, 30 W, 36 V | 30W PV PANEL |  | SVI |  | Repuesto recomendado Alion (10 MW): 5 u · 8 sem | img/alion-24.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 25) | Electrónica | 142-00005-XX | Panel auxiliar 60 W (TCU 6 Ah — San Vicente) | PV panel, 60 W, 36 V | 60W PV PANEL |  | SVI |  | Repuesto recomendado Alion (10 MW): 5 u · 8 sem | img/alion-25.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 26A) | Accionamiento | 420-00195-XX | Tubo motriz 50 mm extra largo (mesa 8 módulos) | Tube, drive, 8 module table, double pinions (L=6606) | DRIVE TUBE, 50mm OD, X-LONG |  | SVI |  | Repuesto recomendado Alion (10 MW): 5 u · 10 sem | img/alion-26a.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 26B) | Accionamiento | 420-00163-XX | Tubo motriz 50 mm largo (mesa 6 módulos) | Tube, drive, 6 module table (L=5110) | DRIVE TUBE, 50mm OD, LONG |  | SVI |  | Repuesto recomendado Alion (10 MW): 5 u · 10 sem | img/alion-26b.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 26C) | Accionamiento | 420-00028-XX | Tubo motriz 50 mm corto (mesa 5 módulos) | Tube, drive, 5 module table (L=4090) | DRIVE TUBE, 50mm OD, SHORT |  | SVI |  | Repuesto recomendado Alion (10 MW): 5 u · 10 sem | img/alion-26c.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 27) | Estructura | 820-00067-XX | Grapa de módulo extremo (con tierra) | Assy, top-clamp, end, grounding, 20 mm, slotted | MODULE END CLAMP |  | SVI |  | Repuesto recomendado Alion (10 MW): 40 u · 8 sem | img/alion-27.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 28) | Estructura | 820-00058-XX | Grapa de módulo central abierta | Assy, top-clamp, center, grounding, 27 mm | MODULE MID CLAMP (OPEN) |  | SVI |  | Repuesto recomendado Alion (10 MW): 100 u · 8 sem | img/alion-28.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 29A/B) | Estructura | 820-00066/00068-XX | Grapa de módulo central sólida (angosta / ancha) | Assy, top-clamp, center, solid 14 / 18 mm | MODULE MID CLAMP (SOLID) |  | SVI |  | Repuesto recomendado Alion (10 MW): 100 u · 8 sem | img/alion-29a-b.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 30) | Electrónica | 420-00033-XX | Soporte de anemómetro | Anemometer mount, 3/4" NPT | ANEMOMETER MOUNT |  | SVI |  |  | img/alion-30.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 31) | Ferretería | 400-00001-XX | Epoxi de anclaje (400 ml, vida útil 1 año) | Alion epoxy AE-500SD, orange, 400 ml | EPOXY |  | SVI |  | Repuesto recomendado Alion (10 MW): 40 u · 8 sem | img/alion-31.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 32A-C) | Ferretería | 480-00001-02/01/00 | Perno de resalte Ø12 (140 / 110 / 80 mm) | Shoulder bolt Ø12 mm, M8-1.25, 140/110/80 mm | 12mm SHOULDER BOLT |  | SVI |  | Repuesto recomendado Alion (10 MW): 50 u c/u · 8 sem | img/alion-32a-c.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 32D) | Ferretería | 480-00014-XX | Perno de resalte Ø8 × 65 | Bolt, shoulder, 8 mm × 65, M6-1.0 | 8mm SHOULDER BOLT |  | SVI |  | Repuesto recomendado Alion (10 MW): 50 u · 8 sem | img/alion-32d.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 32E-ZZ) | Ferretería | 805-00001/11/12/20-XX | Kits de ferretería (pernos, tuercas, golillas) | Hardware kits (bolts M10/M8/M6/M5, nuts, washers) | HARDWARE KITS |  | SVI |  |  | img/alion-32e-zz.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 33) | Electrónica | 810-00002-XX | Unidad de control de red NCU (gabinete, 1 por planta) | Network Control Unit (NCU) — P4Q AC1-ETS-ZB-GW2-B-S | NCU |  | SVI |  | Repuesto recomendado Alion (10 MW): 1 u · 12 sem | img/alion-33.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual 34) | Electrónica | 810-00003-XX | Unidad remota de viento RSU | Remote Wind Sensor Unit (RSU) — P4Q addr 230 | RSU |  | SVI |  | Repuesto recomendado Alion (10 MW): 1 u · 12 sem | img/alion-34.png
Alion Storm Tracker 1.2 / P4Q | Parte (ítem manual T1-T7) | Herramientas | 455-00002 / 490-00011 / 160-00002 / 810-00004 | Herramientas: pistola epoxi, útil T alineación, cable RS-485 USB, escáner GPS | Tools: epoxy gun, T-tool jig, RS485-USB, GPS scanner | TOOLS |  | SVI

## Plantas
Clave | Planta | VCOM | Tracker | Cantidad | Manual | Nota
ALD | Aldebarán | UR3CC | Arctech SkySmart II · 3 puntos fijos | n/d (GA as-built 6,61 MW) | SkySmart II_3 Fixed Points_Installation Manual 2022061703-CL-Tritec-aldebaran-6.pdf | OJO: VCOM registra Aldebarán como estructura fija; el manual y el GA as-built SkySmart II existen en el data dump Tritec. Verificar en terreno.
DSM | Don Simón | 38LRH | Arctech SkySmart II · 3 puntos fijos | 132 trackers | SkySmart II_3 Fixed Points_Installation Manual 2022091902-CL-Tritec-DON SIMON-7MW.pdf | Los planos del Anexo A.1 usan las mismas longitudes que Santa Luisa (TT 9730/10310/9010; ejes 7606/6450/7050/5706) → aplican los códigos SLU salvo confirmación Arctech. Lista de repuestos en sitio: 'List of Spare Parts - Don Simón.pdf'.
RTN | RTN | K84IS | Arctech SkySmart II · 3 puntos fijos | 117 trackers | SkySmart II_3 Fixed Points_Installation Manual_2022060202-CL-Tritec-RTN-6.5MW-2023.05.23.pdf | Códigos y precios de partes específicas desde cotización Arctech 'SPARE PARTS-SS2_2V_RTN Project_6.49MW' (14-may-2024, EXW USD).
SLU | Santa Luisa | BYYAE | Arctech SkySmart II · 3 puntos fijos | 181 trackers | SkySmart II_3 Fixed Points_Installation Manual 2022101301-CL-Tritec-Santa Luisa-10.52MW.pdf | Fuente maestra de códigos: Detailed Packing List Arctech 110000787 LOT1 (23-abr-2023) con código, nombre CN/EN y especificación de cada parte.
LLA | Llancay | E8W5F | Arctech SkySmart II · 3 puntos fijos | ≥167 trackers (pictogramas Tr-1…Tr-167) | SkySmart II_3 Fixed Points_Installation Manual_2022061704-CL-Tritec-Llancay-10.99MW.pdf | Partes específicas (tubos, postes, correas, ejes): ver Anexo BOM del manual. Códigos estándar iguales al resto de la flota.
AGC | Aguas Claras | ZQ6MR | Arctech SkySmart II · 4 puntos fijos (Rev.03) · controlador AI-2 | n/d (layout TRI-I-130) | SkySmart II_4 Fixed Points_Installation Manual_2022060102-CL-Tritec-AGUAS CLARAS-11.01MW Rev.03.pdf | Generación más nueva: 4 puntos fijos, Slave Drive B, AI-2 control box (300026604), AI-2 Relay Control Box (300027458) y Communication Box 300023937. El manual O&M Skyline II V04 (D166) incluye software del control box y troubleshooting aplicable al AI-2.
SVI | San Vicente (SVTT) | TNVJV | Alion Storm Tracker 1.2 (balastado) + electrónica P4Q Suntrack | 150 filas TR-001…150 · 177 TCU · 1 NCU · 1 RSU | 765-00001-01 Rev 03/04 Installation Manual AlionTracker 1.2 + 765-00002-01 O&M Storm Tracker 1.2 | TCU P4Q SL-SPT-6Ah (ZigBee), NCU AC1-ETS-ZB-GW2-B-S, RSU addr 230. SCADA identifica trackers por dirección TCU (1-177), no por TR físico.

## Repuestos DS
Repuesto (List of Spare Parts - Don Simón) | Cantidad
Módulos CS7L-655/660MB-AG | 26+40
Conectores MC4 (M/H) | 50+50
General Post 1/2/3 | 3+3+3
Driver Post 1 | 3
Post Seat | 5
Slew Drive Seat | 5
7 in Slew Drive | 5
7 in Motor | 5
7 in Slave Drive A / B | 10+10
Torque Tube 1…6 | 2 c/u
Tube Connector | 5
Bearing Seat | 5
Plastic Bearing | 50
Transmission Shaft Fixed Plate / Connection | 5+5
Transmission Shaft 1…4 | 2 c/u
Transmission Shaft Plastic Bearing | 50
Purlin Pre-Assemble 1 / 7 | 10+10
Clamp Fixed Member 2 / 3 | 10+10
Ferretería (pernos/tuercas/golillas) | ver lista
Communication Box + Wind Sensor + Antenna | 1+1+1
AI Controller | 5